**Iepirkums “Remontmateriālu un saimniecības preču iegāde Rēzeknes tehnikuma vajadzībām”, ID Nr. RT2017/9.**

**Jautājumi un atbildes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jautājums** | **Atbilde** |
| 1. Jautājums par pozīciju:   |  |  | | --- | --- | | 22 | Kabeļi 3 x 6mm |    Vai varam piedāvāt šai pozīcijai izmēru 4x6mm? | 1. Pasūtītājam ir nepieciešams 3 dzīslu kabelis, var piedāvāt sekojošus izmērus: 3\*1,5 vai 3\*2 vai 3\*4 vai 3\*5 vai 3\*6 |
| **2. V**ai iepirkuma tehniskajā specifikācijā nav ieviesusies kļūda?   |  |  | | --- | --- | | 13 | Vāks klozetpodam Plastmasas 60 x 40 cm |    Tik garš poda vāks nav pieejams tirgū. Lūdzu precizējiet izmēru? | 2. Pasūtītāja darbinieks ir kļūdījies noņemot izmērus klozetpoda vākam – domāts ir klozetpoda vāks ar izmēriem: platums - 33cm, augstums - 62cm, Cersanit Kaskada S-10, vai analogs |

01.08.2017.