„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” 
(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nolikuma 14.3. punktā ir noteikts: Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 4.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura: 14.3.1.šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums par piedalīšanās iepirkumā” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu: 14.3.2.ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma 4.pielikuma ,,Kvalifikācija” 2.1. un 2.3.punkta prasībām vai uz apakšuzņēmējiem, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 20.panta ceturtās daļas pazīmēm, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. - 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītajam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju. Norādām, ka Publisko iepirkumu likums nosaka: 20.pants. Apakšuzņēmēju līgumi (4) Ja būvdarbu līguma gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 latu vai lielāka, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka atbildību. 41 .pants. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (3) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējam, ja tas ir nepieciešams konkrēta līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 42.pants. Tehniskās un profesionālās spējas (3) Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šāda gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 20.; 41. un 42.pantā noteiktajam, pretendentam, ja tas balstās uz citu uzņēmēju iespējām, ir jāpierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, un, tikai gadījumā, ja pretendents apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 latu vai lielāka, tad pretendentam ar šo apakšuzņēmēju, pirms iepirkuma līguma slēgšanas ar Pasūtītāju, ir jāslēdz Sabiedrības līgums! Lūdzam veikt grozījumus Nolikuma 14.3.1. un 14.3.2. punktos atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, izsakot tos sekojošā redakcijā: 14.3.1.šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā ,,Pieteikums par piedalīšanās iepirkumā” norāda visas personas, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 14.3.2.ja ar Pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 20.panta ceturtās daļas pazīmēm, tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam ar apakšuzņēmējiem ir jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241.-2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līguma noslēgšanu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju. | Vēršam uzmanību, ka Nolikuma 14.3.punkts atbilst Publisko iepirkumu likuma 20., 41. un 42.panta prasībām un nav pretrunā ar tām. Informējam, ka, nosakot Nolikuma 14.3.punkta prasības, pasūtītājs ir vadījies no Publisko iepirkumu likuma 2.panta 3.punkta, kas paredz pasūtītāja risku maksimālu samazināšanu iepirkumos. Papildus informējam, ka par Pasūtītāja izstrādāto Iepirkuma procedūras dokumentāciju pozitīvu atzinumu ir sniedzis Iepirkumu uzraudzības birojs, veicot Iepirkuma procedūras pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 32.1.punktu. Ievērojot minēto, izmaiņu veikšana 14.3.punktā nebūtu pamatota un lietderīga. |
| 2. | Vai iepriekšējo piecu gadu periods ir 1) iepriekšējie pieci gadi ir 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. un plus laiks šajā 2013.gadā līdz konkursa iesniegšanas datumam vai 2) iepriekšējo 5 gadu periodu sāk skaitīt no 2013.gada septembra līdz 2008.gada septembrim. Ja mums viens objekts ir nodots 2008.gada aprīlī. Vai tas atbildīs šim periodam un mēs varam to uzrādīt pie pieredzes? | Par iepriekšējiem 5 gadiem iepirkuma procedūras ietvaros ir uzskatāmi 2008., 2009., 2010., 2011. un 2012. kalendārais gads, kuri sākas ar attiecīgā gada 1.janvāri un beidzas ar 31.decembri. Ievērojot minēto, piegādātāja pieredze, kas gūta 2008. gada aprīlī, atbilst attiecīgajam periodam un to var uzrādīt savas kvalifikācijai apliecināšanai. Papildus vēršam uzmanību arī uz to, ka Pasūtītājs par atbilstošu atzīs arī tādu piegādātāja pieredzi, kas ir gūta 2013.gadā laikposmā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. |
| 3. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusa rekonstrukcija un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve - 1. KĀRTA Tāmē MK_5-1 punktā „4” un „10”-„Gultnes veidošana, nomainot grunts pamatni”, bet projekta lapā „GP-4” visos šķēlumos redzams, ka visi segumi jāierīko uz esošās grunts. Lūdzam precizēt – vai ir jānomaina grunts pamatne? | 1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta) Tā kā projektēto ceļu, laukumu segumu augstuma atzīmes kopumā ir paredzētas saglabāt esošajā stāvoklī, šajos tāmes punktos ir jāparedz esošās grunts izņemšana zem ceļu, laukumu apjoma un to nomaiņa ar attiecīgiem ceļa apakšpamatnes slāņiem (kas aprakstīta tālākos tāmes punktos), vidēji paredzēt vismaz 80 cm izrakšanu. |
| 4. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija - 2.KĀRTA, 1. ETAPS – ĒKAS REKONSTRUKCIJA Tāmē DV1_-1 punktā „1” un „7”-„Gultnes veidošana, nomainot grunts pamatni”, bet projekta lapā „GP-4” visos šķēlumos redzams, ka visi segumi jāierīko uz esošās grunts. Lūdzam precizēt – vai ir jānomaina grunts pamatne? | 2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Tā kā projektēto ceļu, laukumu segumu augstuma atzīmes kopumā ir paredzētas saglabāt esošajā stāvoklī, šajos tāmes punktos ir jāparedz esošās grunts izņemšana zem ceļu, laukumu apjoma un to nomaiņa ar attiecīgiem ceļa apakšpamatnes slāņiem (kas aprakstīta tālākos tāmes punktos), vidēji paredzēt vismaz 80 cm izrakšanu. |
| 5. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve - 3.KĀRTA Tāmē MZ_5-1 punktā „1” un „7”-„Gultnes veidošana, nomainot grunts pamatni”, bet projekta lapā „GP-4” visos šķēlumos redzams, ka visi segumi jāierīko uz esošās grunts. Lūdzam precizēt – vai ir jānomaina grunts pamatne? | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Tā kā projektēto ceļu, laukumu segumu augstuma atzīmes kopumā ir paredzētas saglabāt esošajā stāvoklī, šajos tāmes punktos ir jāparedz esošās grunts izņemšana zem ceļu, laukumu apjoma un to nomaiņa ar attiecīgiem ceļa apakšpamatnes slāņiem (kas aprakstīta tālākos tāmes punktos), vidēji paredzēt vismaz 80 cm izrakšanu. |
| 6. | Austrumlatgeles Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve - 4.KĀRTA: Tāmē MD_5-1 punktā „1” un „7”-„Gultnes veidošana, nomainot grunts pamatni”, bet projekta lapā „GP-4” visos šķēlumos redzams, ka visi segumi jāierīko uz esošās grunts. Lūdzam precizēt – vai ir jānomaina grunts pamatne? | 4.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (4.kārta) Tā kā projektēto ceļu, laukumu segumu augstuma atzīmes kopumā ir paredzētas saglabāt esošajā stāvoklī, šajos tāmes punktos ir jāparedz esošās grunts izņemšana zem ceļu, laukumu apjoma un to nomaiņa ar attiecīgiem ceļa apakšpamatnes slāņiem (kas aprakstīta tālākos tāmes punktos), vidēji paredzēt vismaz 80 cm izrakšanu. |

02.09.2013.