„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” 
(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | DIENESTA VIESNĪCAS Grozījumos no 29.08.2013 iepriekšpēdējā dokumentā: viesnīca_UK.doc sadaļā K1 pozīcijai 16 nepieciešams tehnisks precizējumi-mazgātņu skaits, izmēri, stiprināma pie sienas (mājas apstākļiem ar speciālām izlietņu konsolēm vai uz skapīšiem uzbūvējama) vai domātas kā sabiedriskai ēdināšanai ar izlietnes konstrukcija kopā ar nerūsējošā tērauda galdu K1/16. Trauku mazgātne ar sifonu kompl. 34 | 2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Trauku mazgātnes tiks pasūtītas kopā ar virtuves iebūvētajām mēbelēm atsevišķa iepirkuma ietvaros. Pretendentam šī pozīcija no tāmes jāizņem. K1/16. Trauku mazgātne ar sifonu kompl. 0 |
| 2. | DIENESTA VIESNĪCAS Grozījumos no 29.08.2013 iepriekšpēdējā dokumentā: viesnīca_UK.doc sadaļā K1 pozīcijai 23 nepieciešams precizējums tehniskiem parametriem (sausas veļas kg, apgriezieni, sausinātājs)- veļas mazgājamā mašīna ir domāta kā individuālam sadzīves vai industriālam pielietojumam. Domāta 220Vvai 380v, ja 380V droši vien būs jāparedz jauns jaudas kabeļa pieslēgums un attiecīgi izmaiņu daudzumi saistītos apjomos. 23. Veļas mazgājamā mašīna kompl. 4 | 2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Dienesta viesnīcā paredzēts uzstādīt veļas mašīnas sadzīves pielietojumam. Veļas mašīnas piegādā pasūtītājs, pretendentam šī pozīcija no materiālu apjomiem jāizņem. 23. Veļas mazgājamā mašīna kompl. 0 |
| 3. | DIENESTA VIESNĪCAS Tāmes sadaļai DV1 3-2 1 sadzīves tipa ventilators "Soler&Palau" SILENT 200CHZ ar iebūvētu vienvirziena vārstu, laika releju, gultņa motoru un mitruma devēju gab. 168,00 2 elektroinstalācija 1x230V; 20W kompl. 168,00 Savukārt paskaidrojuma rakstā ventilācijas un elektrības sadaļā pieprasīta ventilācijas iekārtu automātiska atslēgšana ugunsgrēka gadījumā un būvniekam ir pieprasīta to darbu veikšana ar materiāliem un darbu , kas nav ietverti rasējumos: ,,...Ventilācijas sistēmu automātiska izslēgšana, ja saņemts signāls no automātiskas ugunsdzēsības signalizācijas vai dzēšanas sistēmas par ugunsgrēka izcelšanos.” Lūgums izmainīt tehniskos noteikumus vai labot darba apjomus ar precizēšanu, jo elektrības rasējumu sadaļās nav atsevišķas līnijas ventilatoru elektroapgādei. Veikt projektēšanu. Ja projektēšana jāveic būvniekam, tad pagarināt konkursa termiņu. | 2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Dienesta viesnīcas numuriņu ventilatori ir īslaicīgas darbības. Tiem vadība paredzēta no kustības devēja, kas ieslēdz ventilatoru tikai tad, ja sanmezglā atrodas cilvēks. Tāpēc signāla saņemšana no ugunsdzēsības signalizācijas nav paredzēta. |
| 4. | Multifunkcionālā sporta zāle Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” jumta kopņu izbūvē „poz. Nr.37” dots apjoms 0.73t. TP lapā BK-24 ir attēlota jumta tērauda elementu specifikācija, kur norādīts, ka jumta elementu apjoms ir 7403.38 kg + 5 jumta kopnes (5x 1009.3) =12.45t! Lūgums veikt korekcijas izsniegtajos darbu apjomos!? | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-3 „BŪVKONSTRUKCIJAS” sadaļā JUMTA KOPNES jālabo šādi: 37 Metāla konstrukciju izgatavošana, piegāde, montāža jumta kopnei, iesk. papildelementus t 12.45 |
| 5. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Pamatu plātne uz atz -2,305 Darbu apjomi TP 2 BK-03; BK-04 Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras pamatu plātnei, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi t 6.52 4.49+4.22=8.71t | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. |
| 6. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Pamatu plātne uz atz -2,305 Darbu apjomi TP 4 BK-02 Betona C25/30 iestrāde pamatu plātnei, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu m3 57.06 74.38 | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. |
| 7. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Pagraba nesošās sienas un kolonnas Darbu apjomi TP 7 Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras nesošajām sienām un kolonnām, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi t 8.8 Nav atrodama TP spec.,bet palielinoties betona apjomam, jāpalielinās arī stiegrojuma apjomam | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Veikt šādu norādīto apjomu precizējumu: Pagraba nesošās sienas un kolonnas Mērv. Darbu apjomi 7 Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras nesošajām sienām un kolonnām, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi t 10.0 |
| 8. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Pagraba nesošās sienas un kolonnas Darbu apjomi TP 8 BK-06 Betona iestrāde nesošajām sienām un kolonnām, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu m3 73.32 89.23 | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. un veikt šādu norādīto apjomu precizējumu: Pagraba nesošās sienas un kolonnas Mērv. Darbu apjomi 8 Betona iestrāde nesošajām sienām un kolonnām, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu m3 89.23 |
| 9. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Pagraba pārseguma plātne Darbu apjomi TP 11 BK-08 BK-09 Stiegrojuma karkasi un atsevišķas stiegras pārseguma plātnei, iesk. stiprinājuma elementu iebūvi t 4.3 2.89+2.28=5.17t | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. |
| 10. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Pagraba pārseguma plātne Darbu apjomi TP 12 BK-08 Betona iestrāde pārseguma plātnei, iesk. veidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un veidņu palīgmateriālu izmaksu m3 32.21 43.42 | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. |
| 11. | Multifunkcionālā sporta zāle. Lokālā tāmē Nr.2-3: „Būvkonstrukcijas” ir radušās nesakritības ar tehnisko projektu: Darbu apjomi TP BK-26.1 un BK-26.2 Norādītajās TP lapās tiek attēloti kāpņu laidi ar apjomu V=6.8+8.35=15.15m3. Vai šie apjomi ir iekļauti darbu apjomos? | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā grozījumus tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013. un veikt šādu norādīto apjomu precizējumu: Mērv. Darbu apjomi 41 Mon.dz. betona kāpņu laidu montāža. m3 15.15 |

06.09.2013.