„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” 
(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atklāta konkursa nolikuma 10.3.6.punktā noteikts, kāds dokuments iekļaujams piedāvājumā: ,,Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs - Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu kopijas, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.” Uzskatām, ka līdzīgi, kā tas ir ar pretendentu, kuram pasūtītājs nevar noteikt par obligātu prasību reģistrēšanos noteiktos Latvijas Republikas reģistros (saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - Birojs) skaidrojumu ,,Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūras dokumentācijā un norisē”, kura aktualizēta 2013.gada 28.maijā), jo Biroja ieskatā ,,Publisko iepirkumu likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka piegādātājam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši „attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām”, ir saprotams piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts, nevis valsts, kur tiek rīkota iepirkuma procedūra”, arī attiecībā uz pretendenta piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem, pasūtītājs nevar noteikt par obligātu prasību uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi arī par iepirkumā piesaistīto ārvalstu speciālistu iesniegt dokumentus, kas apliecinātu tā tiesības veikt profesionālo darbību Latvijas Republikā atbilstoši likuma ,,Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajai kārtībai. Ņemot vēra to, ka pretendenta piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem jau ir izsniegtas licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) tā reģistrācijas valstī un faktu, ka iesniedzot piedāvājumu atklātā konkursā automātiski netiek garantēta Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, tad ir nelietderīgi noteikt, lai pretendenta piesaistītie ārvalstu speciālisti jau uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi būtu reģistrēti Latvijas Republikas reģistros. Ņemot vērā faktu, ka ārvalstu speciālista kvalifikācijas atzīšanas process var aizņemt iepriekš neprognozējamu laiku, kas var būt ilgāks nekā laika periods no atklāta konkursa izsludināšanas līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim, kā arī to, ka šis process saistīts ar pretendenta papildus administratīvo un finanšu resursu patēriņu, uzskatām, ka uz atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir pietiekami, ja pretendents piedāvājumam pievieno ārvalstu speciālista parakstītu apliecinājumu, ka tas atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un tikai gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam precizēt attiecīgo nolikuma punktu, nosakot, ka pretendenta piesaistītajiem ārvalstu speciālistiem ir jāiesniedz attiecīgo pakalpojumu sniegšanai atbilstoša sertifikāta kopija, kādu izsniedz speciālista reģistrācijas valsts, vienlaikus nosakot, ka papildus ir jāiesniedz ārvalstu speciālista parakstīts apliecinājums, ka tas atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un tikai gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. | Informējam, ka nolikuma 10.3.6.prasība ir pamatota ar Būvniecības likuma 8.panta piekto daļu, kas nosaka, ka gadījumā, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi ārvalstīs un šī izglītība un profesionālā kvalifikācija ir atzīta likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā, šai personai ir tādas pašas tiesības kā šā panta pirmajā daļā minētajām personām. Tāpat informējam, ka likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 7.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka „būvniecības jomā reglamentētās profesijas, kurās kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos - profesionālās sertifikācijas noteikumi, ir šādas: 1) būvinženieris - specialitātēs, kuras nosaka likumi būvniecības jomā.” Ņemot vērā minēto, informējam, ka nolikuma 10.3.6. punkta prasība pretendentam ir izvirzīta ar mērķi, lai izvairītos no riska, kas saistīts ar to, ka pretendenta piedāvātais ārzemju speciālists pēc līguma noslēgšanas nesaņem atbilstošo profesionālo kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, tādejādi neļaujot laikus uzsākt būvdarbus un apdraudot ERAF projekta realizāciju. Papildus informējam, ka par Pasūtītāja izstrādāto Iepirkuma procedūras dokumentāciju pozitīvu atzinumu ir sniedzis Iepirkumu uzraudzības birojs, veicot Iepirkuma procedūras pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 32.1.punktu. Ievērojot minēto, izmaiņu veikšana nolikuma 10.3.6.punktā nebūtu pamatota un lietderīga. |
| 2. | Astrumlatgales Profesionālā vidusskola, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē. Izskatot mājas lapā ievietotās tehniskā projekta sadaļas, nevaram atrast plānus un shēmas gan ārējiem spēka elektrotīkliem, gan teritorijas apgaismojuma elektrotīkliem. Specifikācijās nav norādīts teritorijas apgaismojuma gaismekļu tips. Lūdzu atsūtiet šīs sadaļas elektroniski, lai varam korekti sagatavot piedāvājumu. | Ārējo tīklu plāns redzams kā ELT-3 lapā, tā arī ģenerālplānā. Tas pats attiecas uz apgaismojuma tīklu (atkārtoti pievienojam rasējumu – skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 12.septembra atbildēm klāt pievienoto pielikumu – Pielikums.zip (lapas EL-2.50; 2.51; ELT-2 (shēma), ELT-3 (ģenerālplāns)). Par cik objekts tiek sadalīts vairākās kārtās, apjomu elektroapgādes ārējiem tīkliem skatīt sadaļā EL. Shēmas apgaismojuma tīkliem – TAS1 (lapa EL-2.50) un TAS2 ( lapa EL-2.51). Spēka tīklus skatīt lapā ELT-2. Spēka tīkliem jāskata arī konkrētās ēkas galvenā shēma, jo pie tās pienāk plānā norādītais kabelis (kabeļi), kuri tiek pieslēgti pie projektējamās jaunās transformatoru apakšstacijas. Specifikāciju 10.sadaļā (ārējie apgaismojuma tīkli) norādīts, ka gaismeklī jāizmanto “Spuldze HPI-TP70W” vai jāpiedāvā analogs, līdz ar to gaismekļa tipu piedāvā celtniecības organizācija, saskaņojot to ar arhitektiem. |
| 3. | Mācību korpuss. TP lapā AR-6 dots jumta mezgls JM-3, kur augšējais segums ir bruģakmens. Darbu apjomos šī mezgla apjoms norādīts 240 m2, bet bruģakmens segums norādīts tikai 14.4 m2, kāpēc? | Lokālajā tāmē MK_2-4, pozīcijā 21. labot 14.40 m2 uz 240 m2. 21 Betona bruģakmens segums Nostalit 60 mm m2 240.0 |
| 4. | Mācību darbnīcas. Lokālajās tāmēs ir nominēti nosaukumi grīdas un sienu flīzēm mācību korpusam, dienesta viesnīcai un multifunkcionālajai zālei, savukārt mācību darbnīcām nominētas ir tikai sienas flīzes. Kādas flīzes ir jāievērtē grīdām, lai pretendents varētu piedāvājumā ievērtēt atbilstošo cenu līmeni!? | Lūdzam precizēt ierakstu un pozīcijas apjomu. Rēzeknes Mācību darbnīcu flīžu apjomi grīdām: Maltas akmens masas flīzes Pavigres grespor uni mate Perola (319,33 m2) Maltas akmens masas flīzes Pavigres grespor uni mate Lima (66,23 m2) Pozīcijā 3. labot 309.18 m2 uz 385.56 m2. 3 Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm, iesk. šuvju aizdari Pavigres grespor uni mate Perola, Pavigres grespor uni mate Lima. m2 385.56 |
| 5. | Mācību darbnīcas. 27.08.2013. atbildē pretendentam Jūs rakstāt, ka no esošās ēkas demontāžas apjomiem ir jāizņem ārā ēkas pagraba stāva demontāža, savukārt Lokālajās tāmēs 2-1. pozīcijā 3, ir ieraksts „Pagraba konstrukciju demontāža un aizbēršana” 1 kompl. Kā šajā situācijā jārīkojas pretendentam? | Lokālajā tāmē MD_2-1, pozīcijā 3. labot 1 kompl. uz 0 kompl. 3 Pagraba konstrukciju demontāža un aizbēršana kpl 0.00 |
| 6. | Iepazīstoties ar projekta dokumentāciju, esam konstatējuši, ka tāmēs norādītie darbu apjomi atšķiras no rasējumos norādītājiem apjomiem, tai skaitā: 5.iepirkuma daļa: Mācību darbnīcu izveide un teritorijas labiekārtošana Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta). 5.1.Lokālā tāme Nr.2-18 Labiekārtošana, ceļi un laukumi Nr.p.k. Kods Darba nosaukums Mērvienība Tāmes apjoms DOP3 1 Asfaltbetona seguma demontāža m2 166.00 110 2 Augsnes kārtas noņemšana m2 360 4 Brauktuvju betona apmaļu montāža m 88.00 - Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana t.m 72.00 70 Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana t.m 19.00 18 7 Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 330.00 470 8 Zālāja atjaunošana m2 217.00 300 5.2.Lokālā tāme Nr.1-15 Labiekārtošana, ceļi un laukumi Nr.p.k. Kods Darba nosaukums Mērvienība Tāmes apjoms DOP3 1 Asfaltbetona seguma demontāža m2 470.00 150.00 2 Augsnes kārtas noņemšana m2 360.00 200.00 3 Bruģakmens seguma demontāža m2 16.00 12.00 9 Bruģakmens seguma ierīkošana m2 32.00 30.00 8 Zālāja atjaunošana m2 314.00 75.00 12 Zālāja atjaunošana m2 314.00 - Lūdzam precizēt, kuri no šiem darbu apjomiem ir iekļaujami finanšu piedāvājumā. Gadījumā, ja finanšu piedāvājumā ir iekļaujami darbu apjomi, kas atbilst rasējumiem, lūdzam izdarīt labojumus lokālās tāmes darbu apjomos. | Precizējam atbildi uz 5.jautājumu. Lūznavas mācību korpusam un angāram Labiekārtošanas darbus izlabot pēc pievienotās dotās (labotās) formas. Lokālā tāme Nr.2-18 Labiekārtošana, ceļi un laukumi Būves nosaukums: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā Objekta nosaukums: Angārs, Pils ielā 4B, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā Objekta adrese: Pils ielā 4B, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā Pasūtījuma Nr. Izpildītājs: Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz GP daļas rasējumiem. Nr.p.k. Kods Darba nosaukums Mērvienība Daudzums 1 2 3 4 5 1 Asfaltbetona seguma demontāža m2 470.00 2 Augsnes kārtas noņemšana m2 360.00 3 Bruģakmens seguma demontāža m2 16.00 4 Brauktuvju betona apmaļu montāža m 88.00 Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana t.m. 70.00 Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana t.m. 18.00 betons C12/15 m3 5.28 dolomīta šķembas fr 0-45mm m3 5.63 5 Esošās grunts pamatnes blietēšana, Ev2 >45 Mpa m2 110.00 6 Asfaltbetona seguma ierīkošana m2 110.00 Asfaltbetona segums AC11 40 mm m2 110.00 Asfaltbetona segums ACb22 60 mm m2 110.00 Dolomīta šļembu maisījums 0/45, h=10 cm m3 12.65 Dolomīta šļembu maisījums 45/60, h=20 cm m3 25.30 Smilts, h=50 cm m3 63.25 7 Asfaltbetona seguma atjaunošana m2 470.00 8 Zālāja atjaunošana m2 314.00 9 Bruģakmens seguma ierīkošana m2 32.00 Betona bruģis 60 mm m2 33.60 Cementa smilts maisījums 3,0 cm (1:8) vai šķembu atsijas m3 1.06 Dolomīta šļembu maisījums 0/45, h=10 cm m3 3.68 Drenējošas smilts (Kfiltr >1m/dnn), h=25 cm m3 9.20 10 Betona apmales B=0,5 m ap ēku ierīkošana t.m. 82.00 11 Nogāzes ar zāles velēnu ierīkošana m2 44.00 Kopā Materiālu un būvgružu transporta izdevumi: KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: Lokālā tāme Nr.1-15 Labiekārtošana, ceļi un laukumi Būves nosaukums: Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā Objekta nosaukums: Mācību korpuss, Jaunatnes ielā 2, Lūznavā Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā Objekta adrese: Jaunatnes ielā 2, Lūznavā Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā Pasūtījuma Nr. Izpildītājs: Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz GP daļas rasējumiem. Nr.p.k. Kods Darba nosaukums Mērvienība Daudzums 1 2 3 4 5 1 Kāpņu uz pagrabu demontāža gab. 1.00 2 Augsnes kārtas noņemšana m2 200.00 3 Bruģakmens seguma demontāža m2 12.00 4 Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana t.m. 48.00 Betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana t.m. 42.00 Betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana t.m. 6.00 betons C12/15 m3 2.88 dolomīta šķembas fr 0-45mm m3 3.07 5 Asfaltbetona seguma ierīkošana m2 150.00 Asfaltbetona segums AC11 40 mm m2 150.00 Asfaltbetona segums ACb22 60 mm m2 150.00 Dolomīta šļembu maisījums 0/45, h=10 cm m3 17.25 Dolomīta šļembu maisījums 45/60, h=20 cm m3 34.50 Smilts, h=50 cm m3 86.25 6 Zālāja atjaunošana m2 75.00 7 Bruģakmens seguma ierīkošana m2 30.00 Betona bruģis 60 mm m2 31.50 Cementa smilts maisījums 3,0 cm (1:8) vai šķembu atsijas m3 0.99 Dolomīta šļembu maisījums 0/45, h=10 cm m3 3.45 Drenējošas smilts (Kfiltr >1m/dnn), h=25 cm m3 8.63 8 Pandusa uz pagrabu ierīkošana (3,7x2,2 m -plaknē) Grunts noņemšana, h=200 mm, šķembu ieklāšana augstumā h=150 mm. Veikt pandusa betonēšanu ar betona marku B20. Izraktās grunts iekraušana pašizgāzējā un aizvešana uz atbērtni m3 2.00 Betonētās virsmas hidrofobizēšana m2 9.70 Kopā |

12.09.2013.