„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai” 
(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darba apjomos (28.08.2013) Tāmē MK 3-6 jāparedz izmaksas ārējiem elektroapgādes tīkliem, ārējam apgaismojumam, dīzeļģeneratoram un vājstrāvu tīkliem. Šie paši darbi parādās arī tāmē MK4-3 un tāmē MK4-4. Vai no tāmes MK 3-6 šos darbus dzēst ārā? Darba apjomos (28.08.2013) MK4-3 parādās šādas pozīcijas: 9.Ārējie elektroapgādes tīkli noTP 9.1 Z/spr. kabelis no dīzeļgeneratora AXPK-1- 4x150 m 200,00 9.2 Z/spr. kabelis AXPK-l-4x240 800,00 m 800,00 Savukārt Darba apjomos (28.08.2013) MK3-6 parādās šādas pozīcijas: 9.Ārējie elektroapgādes tīkli no TP 1 Z/spr. kabelis no dīzeļgeneratora AXPK-1- 4x70 m 100,00 2 Z/spr. kabelis AXPK-l-4x240 m 700,00 Kuri apjomi ir pareizie? | Ārējo tīklu kabeļu apjomus pretendentam ir jāizņem ārā no MK 3-6. Pareizie apjomi: Z/spr. kabelis no dīzeļgeneratora AXPK-1- 4x150 – 200 m. Z/spr. kabelis AXPK-l-4x240 – 800 m. |
| 2. | Tāmē MK4-4 sadaļā „ārējie elektrotīkli” ir tikai rakšanas darbi kabelim, pats kabelis nav uzrādīts. Vai kabeļa izmaksas jāiekļauj pozīcijās: 7 ZS kabeļa no 185 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 900,00 8 ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos m 180,00 Tādā gadījumā lūdzu norādiet, tieši kāds kabelis jāiegulda. | Visi kabeļi ir uzrādīti citā sadaļā. MK4-4 ir tikai darbu, nevis materiālu apjomi. |
| 3. | Tāme MK 2-6, pasūtītāja atbildēs uz jautājumiem minēts durvju skaits D-l = 83gab., bet Darba apjomos (28.08.2013) minēts: Koka/MDF vienviru iekšdurvis (32dB) Durvīm koka rāmis, pildīts ar skaņu izolējošu materiālu un no abām pusēm aplīmēts ar 6mm biezu MDF plāksni, aplīmēta ar plastikātu. Kleidas saplākšņa, 90mm, aplīmētas ar plastikātu. Furnitūra - Abloy, materiāls - nerūsējošs tērauds, master key sistēmas slēdzene/WC slēdzene. Durvju montāžu veikt pēc adjufix sistēmas. 8 D-l 1050x2100mm gb 87,00 Kurš apjoms ir pareizais? | Atbildi var skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 22.08.2013. jautājumiem un atbildēm (19.jautājums). |
| 4. | Vai tāmē MD 2-3 pareizas Ruukki apjoms ir šāds? 7 Nesošās profilētās skārda loksnes Ruukki T130-75L-930x0,7 montāža garāžai m2 150,00 Darba apjomos (28.08.2013) tas nav izlabots. Lūdzu, precizējiet kādi apjomi jāliek tāmē 2-4 šajās pozīcijās: Tips J-2 10 Ruukki nesošā metāla profilloksne (sk. BK daļu) 11 Tvaika izolācijas ieklāšana m2 150,50 12 Impregnētu un antiseptētu koka brusu 75x50mm (solis 850mm) klājs m2 150,50 13 Retināts dēļu klājs 25mm m2 150,50 14 Jumta segums Valcprofils Ruukki SR27-545B (šuves augstums 27mm; tonis RAL7037 vai RR23) m2 150,50 | Atbildi var skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 17.08.2013. jautājumiem un atbildēm (2.jautājums). Pretendentam jāaprēķina apjomi atbilstoši tehniskajā projektā izstrādātajiem risinājumiem. |
| 5. | Tāme DVI 3-3. Darba apjomos (28.08.2013) noradīts apjoms: 64 Klozetpods ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi, piemēram, Gustavsberg, Nautic kompl. 91,00 64a Klozetpods ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi, piemēram, Gustavsberg, Artie kompl. 3,00 65 Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi, piemēram, Gustavsberg, Nordic kompl. 3,00 66 Izlietnes keramiskās, piemēram, Gustavsberg, Nautic 5560 ar jaucējkrānu GustavsbergNautic, snīpis 150mm kompl. 163,00 Atbildēs uz jautājumiem (27.08.2013) norādīts apjoms: 64 Klozetpods ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi, piemēram, Gustavsberg, Nautic kompl. 92,00 64a Klozetpods ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi, piemēram, Gustavsberg, Artie kompl. 3,00 65 Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar skalojamo kasti ar taisno izlaidi, piemēram, Gustavsberg, Nordic kompl. 2,00 66 Izlietnes keramiskās, piemēram, Gustavsberg, Nautic 5560 ar jaucējkrānu GustavsbergNautic, snīpis 150mm kompl. 150,00 Kurš apjoms ir pareizais? | Atbildi skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 28.08.2013. darba apjomiem (29.08.2013. Grozījumi Tehniskajā dokumentācijā). |
| 6. | Tāme MK 2-5 Darba apjomos (28.08.2013) norādīts apjoms: 43 Ārsienas apšuvums uz AL profilu karkasa ar valcprofila apdari uz dēļu klāja (Ruukki SR 27-545B Pural, tonis RAL 7037 vai RR23) m2 207,35 Atbildēs uz jautājumiem (27.08.2013) norādīts apjoms: 43 Ārsienas apšuvums uz AL profilu karkasa ar valcprofila apdari uz dēļu klāja (Ruukki SR 27-545B Pural, tonis RAL 7037 vai RR23) m2 206,9 Kurš apjoms ir pareizais? | Atbildi var skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 29.08.2013. jautājumiem un atbildēm (1.jautājums). |
| 7. | Atbildēs uz jautājumiem 09.09.2013 punktā ,,6” pasūtītājs raksta: „Ņemot vērā pretendentu interesi par inventarizācijas lietas izstrādes izdevumu atsevišķu norādīšanu piedāvājumā, Pasūtītājs saskata lietderību skaidrības labad precizēt finanšu piedāvājuma veidni, papildinot to ar atsevišķu pozīciju inventarizācijas lietas izstrādei.” Lūdzu, norādiet, tieši kur tāme ir jāpapildina ar šo pozīciju? | Informējam, ka ir precizēta finanšu piedāvājuma veidne (kopsavilkuma tāmju veidnes), papildinot to ar atsevišķu pozīciju inventarizācijas lietas izstrādei. |
| 8. | Tāme MZ 2-7: Tips GM-17 53 Projektēts pārsegums (sk. BK daļu) m2 137,07 Tips GM-18 55 Projektēts kāpņu laukumiņš (sk. BK daļu) m2 27,97 Tips GM-19 57 Projektēts pārsegums (sk. BK daļu) m2 12,68 Tips GM-31 60 Projektētais pārsegums (sk. BK daļā) m2 406,98 Tips GM-36 65 Projektēts pārsegums (sk. BK daļu) m2 93,94 Vai pareizi saprotam, ka šis pārsegums parādās BK tāmē MZ 2-3, un šeit nav jāliek izmaksas? | Šīs pozīcijas tāmē nav jāceno, tās ir dotas, lai vieglāk varētu saprast konstrukcijas sastāvu. |
| 9. | Sakarā ar to, ka ir nesaistes starp atbildēm uz jautājumiem un darba apjomu tabulu, lūdzu koriģējiet darba apjomu tabulu ietverot visas izmaiņas. Pretējā gadījumā pretendents veicot atsevišķas korekcijas var interpretēt un pretendentu piedāvājumi var atšķirties. | Tā kā jautājums ir neprecīzs, nav saprotams, ko pretendents ar šo jautājumu ir vēlējies noskaidrot. Pasūtītājam nav skaidrs, uz kādām nesaistēm starp atbildēm uz jautājumiem pretendents norāda. Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.2.punktu piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pasūtītāja mājas lapā publicētajai informācijai, t.sk. iepirkuma nolikuma grozījumiem un atbildēm uz piegādātāju jautājumiem, un ietvert to savā piedāvājumā. |

20.09.2013.