„Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas 
infrastruktūras uzlabošanai”

(id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendentu jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai” (id. Nr. APV.2013.11-2.ERAF), izskatījusi tos un sniedz atbildes uz tiem.

| Nr.p.k. | Jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija – 2.KĀRTA, 1.ETAPS – ĒKAS REKONSTRUKCIJA. Projekta lapā „AR-2” redzama „Pacēlāja P-1” atrašanās vieta, bet pasūtītāja dotajos apjomos nav pacēlāja „P-1”, kā arī nav nekādas informācijas par šo pacēlāju. Lūdzam precizēt – vai šis pacēlājs jāiekļauj piedāvājumā un ja jāiekļauj, tad kāda ir tā specifikācija? | 2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Jā, šis pacēlājs ir jāiekļauj piedāvājumā. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapa pie 22.augusta atbildēm klāt pievienoto pielikumu „Lifts_IMG.pdf”. |
| 2. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija – 2.KĀRTA, 1.ETAPS – ĒKAS REKONSTRUKCIJA. Pasūtītāja dotajos apjomos trūkst kājslauķu K-1 (700x1200) – 2gab uzstādīšana. Lūdzam precizēt – vai kājslauķi K-1 jāuzstāda un ja jāuzstāda, tad precizējiet apjomus! | 2.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas korpusa rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-6 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļa GRĪDAS jālabo šādi: 5 Ieejas grīdas seguma - kājslauķa MRX Special montāža uz sagatavotas virsmas (kājslauķi K-1 1200x1700mm un 1200x1900mm) m2 4,32 |
| 3. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību un pārtikas mācību laboratoriju korpusa rekonstrukcija un pārtikas mācību laboratoriju jaunbūve – 1.KĀRTA 2.1. Pasūtītāja dotajos apjomos „Tāme MK_2-6”- Ugunsdrošie logi AL rāmī.poz.”27” – „UL-2 1700x2070mm, EI-60”- 2gab., bet projekta specifikāciju lapā AR-13/11 doti 4 gab. Lūdzam precizēt – cik jābūt logiem „UL-2 1700x2070mm, EI-60”! | 1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-6 jālabo šādi: 26 UL-1 2070x1700mm, EI-30 gb 1,00 27 UL-2 2070X1700mm, EI-60 gb 4,00 |
| 4. | Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve – 3.KĀRTA 3.1. Lūdzam precizēt durvju apjomus! Spec.lapa Marka Daudz. spec.lapā Daudz. „Tāmē MZ_2-6” AR-13/13 DV-4 2 0 AR-13/13 DV-5 2 0 | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-6 jāpapildina šādi: Koka/MDF durvis (36 dB) Durvīm koka rāmis, pildīts ar skaņu izolējošu materiālu un no abām pusēm aplīmēts ar 6mm biezu MDF plāksni, aplīmēta ar plastikātu. Kleidas saplākšņa, 90mm, aplīmētas ar plastikātu. Furnitūra - Abloy, materiāls - nerūsējošs tērauds, master key sistēmas slēdzene. Pasīvo vērtni aprīkot ar baskviļtipa slēdzeni. Abas vērtnes aprīkot ar pašaizvēršanās mehānismu. Durvju montāžu veikt pēc adjufix sistēmas.(sk. specifikāciju) 11 DV-1 1800x2100mm gb 2,00 12 DV-2 1300x2100mm gb 2,00 |
| 5. | Mācību korpuss. Jaunatnes ielā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā -5.kārta 4.1.Projekta lapā „AR-1.5” durvju D5L daudzums dots 3 gab., bet kopā summēts ir 2gab., kas ielikts arī „Tāmē 1-4”. Lūdzam precizēt durvju D5L apjomu! | 5.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa (daļas) un mācību darbnīcu (angāra) rekonstrukcija Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā (5.kārta) Mācību korpuss. Durvju DL5 apjoms ir 3 gab. |
| 6. | Mācību darbnīcu korpuss. Tehniskajā specifikācijā, sadaļā grīdas, ir dota poz.Nr.5 „Ieejas grīdas seguma - kājslauķa MRX Special montāža uz sagatavotas virsmas” ar apjomu S=66.34 m2, savukārt, apdares darbu tabulā, uz minēto apjomu, tiek norādīts: akmens masas flīzes! Kurš grīdas segums ir korektais? | 4.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (4.kārta) Ieejas grīdas seguma - kājslauķa MRX Special montāža uz sagatavotas virsmas” apjoms precizēts S=7.25 m2. Lokālā tāmē Nr.2-8 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” jālabo sadaļa GRĪDAS šādi: 1 Ieejas grīdas seguma - kājslauķa MRX Special montāža uz sagatavotas virsmas m2 7,25 |
| 7. | Mācību darbnīcu korpuss. TP lapā AR-2 „1.stāva plāns” dušas telpām Nr.1-26 un 1-19 ir redzamas 2 atdalošas sieniņas. Minētajām sieniņām nav apzīmējumu; nepieciešams raksturojums, parametri, kā arī jāiekļauj darbu apjomos!? | 4.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (4.kārta) Projektā veikts precizējums. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 22.augusta atbildēm klāt pievienoto pielikumu „Dusas_starpsienas.pdf”. Lokālā tāme Nr. 2-7 „SIENAS, GRIESTI, GRĪDAS” sadaļa SIENAS jāpapildina ar sanmezglu starpsienām 1. un 2. stāvā šādi: Starpsienas sanmezglos Mitrumizturīga plāksne AL rāmī, aplīmēta ar plastikātu; durvīm - furnitūra Abloy, materiāls nerūsējošs tērauds. Krāsu toņi intensīvi, saskaņot autoruzraudzības laikā. 12 DS-1 700x2000mmm - atdalošā sieniņa gb 4,00 13 PS-1 400x1000mm - atdalošā sieniņa gb 3,00 14 TS-1 atdalošā sieniņa 1530x2200mm + sieniņa ar 2 durvīm 1850x2200mm gb 2,00 |
| 8. | Mācību darbnīcu korpuss. TP lapā AR-3 „2.stāva plāns” telpām Nr.2-11 un 2-12 ir redzamas tualešu starpsienas un pisuāru atdalošās sieniņas, kas nav ne apzīmētas, ne iekļautas darbu apjomos! Lūgums konkretizēt sieniņu veidu, parametrus un iekļaut darbu apjomos! | 4.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (4.kārta) Projektā veikts precizējums. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapā pie 22.augusta atbildēm klāt pievienoto pielikumu „Dusas_starpsienas.pdf”. Skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu. |
| 9. | 4.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (4.kārta) | Papildus pretendentus lūdzam labot un papildināt 4.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas kokapstrādes mācību darbnīcu korpusa jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (4.kārta): Lokālo tāmi Nr.2-8 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļu SIENAS šādi: 2. stāvs 5 Sienu hidroizolācija zem flīzēm m2 99,44 5a Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm un šuvju aizdare m2 99,44 6 Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana (pusmatēta ūdens dispersijas krāsa) | m2 1 331,47 un sadaļu GRĪDAS šādi: 4a Grīdlīstes veidošana no cementa javas ar epoksīda pārklājumu m 355,20 4b Akmens masas flīžu grīdlīstu ierīkošana, h=10cm, iesk. šuvju aizdari m | 298,74 5 PVH homogēna grīdas seguma ieklāšana, iesk. pamatnes sagatavošanu un šuvju līmēšanu m2 640,51 6 Grīdu hidroizolācija zem flīzēm m2 66,34 7 Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm, iesk. šuvju aizdari m2 66,34 8 Betona grīdas slīpēšana, epoksīda pārklājums m2 106,50 9 Krāsota koka grīdlīstu montāža, h=10cm m 360,61 10 Akmens masas flīžu grīdlīstu ierīkošana, h=10cm, iesk. šuvju aizdari m 107,97 11 Grīdlīstes veidošana no cementa javas ar epoksīda pārklājumu m 52,60 Lokālo tāmi Nr. 2-6 „AILU AIZPILDĪJUMS” 20. pozīciju ar precizētiem loga izmēriem šādi: 20 AL-3 2000x6250mm gb 1,00 |
| 10. | NOLIKUMS Grozījumi konkursa nolikuma 3.pielikumā „Specifikācija” piezīme par materiālu aizstāšanu. Vai nepietiek ar to, ka aizvietojamam materiālam vai izstrādājumam ir atbilstības sertifikāts, vēl vajadzīga iepriekšēja saskaņošana ar projekta autoru, uzrādot atbilstības sertifikātus, ja materiālam nav nozīmes no dizaina viedokļa. Iepriekšējai saskaņošanai konkursam atvēlētais laiks ir par īsu. | Atbilstoši Nolikumam, aizstājamie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un projekta autoru, piestādot tehnisko parametru salīdzinošo tabulu, kas izveidota pēc Pretendenta formas, kurā ietverti tehniskajā projektā ievērtētie materiāli un piedāvāto materiālu salīdzinošie parametri. Vizuāli redzamajiem aizstājamajiem materiāliem piedāvājami materiālu paraugi. |
| 11. | LOKĀLĀ TĀME NR MK 2-6 Nolaižamas aizsargžalūzijas (Excel 161.rinda). Vai žalūzijas ir mehāniskās vai automātiskās. | 1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta) Aizsargžalūzijas paredzētas montēt loga ailā, tās ir automātiski nolaižamas, EL pievads ir papildus paredzēts EL sadaļā. Žalūzijas pieslēgumu skatīt lapās EL-2.4; EL-5.2 un specifikācijas poz.6.18. |
| 12. | LOKĀLĀ TĀME NR MK 2-9 Citi darbi Lūdzu skaidrojumu p.18.-Evakuācijas plāna izgatavošana metāla rāmī ar stiklu un piestiprināšana pie sienas. Vai evakuācijas plāns arī ir jāizstrādā vai jāierāmē esošais ar tālāko stiprinājumu pie sienas. | 1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta) Evakuācijas plāni ir arī jāizstrādā. |
| 13. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): Projekta lapās AR-10 un AR-10.1 paredzēti piekārtie alumīnija dēlīšu griesti. Darba apjomos un apdares tabulās šādu pozīciju nav. Lūdzam precizēt griestu apdares veidu un apjomu. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-6 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā GRIESTI jāpapildina ar AL dēlīšu un flīžu apdare šādi: 3a Piekārto alumīnija dēlīšu griestu izbūve m2 87,40 3b Griestu hidroizolācija zem flīzēm m2 5,50 3c Griestu flīzēšana ar mozaīkflīzēm Bisazza, iesk. šuvju aizdari m2 5,50 4a Piekārto alumīnija dēlīšu griestu izbūve m2 270,00 |
| 14. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): 1.stāva apdares tabulā norādīts, ka dz.betona pārseguma špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana sastāda 907.5m2, bet darba apjomos tikai 695.10m2. Lūdzam precizēt griestu apjomus krāsošanai. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-6 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā GRIESTI jālabo šādi: 1. stāvs 1 Esošā dz. betona pārseguma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana m2 618,60 2 Iekārto moduļtipa griestu 600x600mm izbūve ar padziļinātu profila savienojuma vietu, krāsoti, piemēram, OWAcoustic System S15a, Finetta 62 m2 221,50 4 Esošā dz. betona pārseguma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana m2 3 431,20 |
| 15. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): Lokālajā tāme Nr.2-5 (Sienas, griesti, grīdas) ir iekļauta piekārto griestu izbūve dekoratīvā formā. Nav atrodams šo griestu apdares veids (tikai izbūve). Lūdzam precizēt, vai ir paredzēta šo griestu apdare, ka arī precizēt griestu apdares veidu un iekļaut apjomos vai norādīt, kādā tāmē tas ir iekļauts. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Lokālā tāmē Nr. 2-5 „SIENAS, GRIESTI, GRĪDAS” sadaļā GRIESTI jālabo apjoms šādi: 1 Piekārto riģipša griestu izbūve dekoratīvā formā, vairākos līmeņos, ar riģipša sānu apdari līmeņu pārejās, iesk. šuvju aizdari m2 160,60 Lokālā tāme Nr. 2-6 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā GRIESTI jāpapildina šādi: 3d Piekārto dekoratīvo vairāklīmeņu griestu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana (apjoms dots horizontālai plaknei), t.sk. vertikālās plaknes m2 160,60 |
| 16. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): Apdares tabulā „Grīdas” – 1.stāvs – homogēna linoleja kopējā plātība norādīta 634.90 m2, bet darba apjomos 574.60 m2. Grīdas flīzēšanas ar akmensmasas flīzēm 300x300 mm kopējā platība apdares tabulā =263.10 m2, bet darbu apjomos 232.50 m2. Lūdzam precizēt grīdu apdares daudzumu pa veidiem. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Lokālā tāme Nr. 2-6 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā GRĪDAS jālabo šādi: 1 Homogēna linoleja, piem. Gerflor Mipolam Symbioz, ieklāšana, iesk. pamatnes sagatavošanu un šuvju līmēšanu m2 508,40 2 Grīdu hidroizolācija zem flīzēm m2 287,90 3 Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm 300x300mm, Pavigres 21 Concept Wall-Floor, grespor uni mate MOKA 50% un grespor uni mate PEROLA 50%, iesk. šuvju aizdari m2 178,30 4 Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm 300x300 mm, Pavigres 21 Concept Wall-Floor, grespor uni mate PEROLA 40%, grespor uni mate TURQUESA 40% un grespor uni mate MENTA 20%, iesk. šuvju aizdari m2 109,60 7 Baseina un tvaika pirts grīdu hidroizolācija zem flīzēm m2 56,25 8 Baseina un tvaika pirts flīzēšana ar mozaīkflīzēm Bisazza, iesk. šuvju aizdari m2 56,25 9 Krāsota koka grīdlīstu montāža, h=7cm m 467,69 10 Akmens masas flīžu grīdlīstu ierīkošana, h=10cm (10x30cm), Pavigres 21 Concept Wall-Floor, grespor uni mate Moka, iesk. šuvju aizdari m 255,06 12 Grīdu hidroizolācija zem flīzēm m2 517,60 13 Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm 300x300mm , Pavigres 21 Concept Wall-Floor, grespor uni mate MOKA 50% un grespor uni mate PEROLA 50%iesk. šuvju aizdari m2 517,60 |
| 17. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): AR rasējumos (Izejas mezgls A) norādīts Pacēlājs P-1, bet nekur nav atrodama pacēklāja tehniskā specifikācija. Lūdzam precizēt jauns vai esošs pacēlājs, pacēlāja specifikāciju, un papildināt darbu apjomus ar Tāmi „Pacēlājs”. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Jā, šis pacēlājs ir jāiekļauj piedāvājumā. Skatīt Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mājas lapa pie 22.augusta atbildēm klāt pievienoto pielikumu „Lifts_IMG.pdf”. |
| 18. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): I.; III. un IV. kārtās (darbu apjomos) ir pozīcija „Sastatņu montāža, demontāža, īre”, bet II kārtā „Dienesta viesnīca” apjomos „Fasāde” nav šīs pozīcijas. Vai ir jāiekļauj, ja ir, lūdzam ierakstīt darbu apjomos. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta): Lokālā tāme Nr. 2-2 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā FASĀDE jāpapildina šādi: FASĀDE 0 Sastatņu montāža, demontāža un īre m2 3 010,00 |
| 19. | 1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta) | Papildus pretendentus lūdzam labot un papildināt: 1.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas mācību korpusa rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (1.kārta) Lokālo tāmi Nr.2-5 „FASĀDE” sadaļu COKOLS UN ATBALSTA SIENAS šādi: Esošā ēka 1 Grunts atrakšana gar esošo pamatu ārējo kontūru m 369,13 2 Esošā mūra attīrīšana un noklāšana ar hidroizolējošu materiālu cokola risinājumiem m2 438,22 3 Cokola siltināšana ar Estplast EPS 120 Perimeter plus vai ekvivalentu 100mm m2 315,63 4 Cokola apmešana, gruntēšana un krāsošana ar cokola risinājumiem paredzētu krāsu m2 144,33 5 Atrakuma aizbēršana un noblietēšana m 369,13 Jaunizbūvējamā ēkas daļa 5a Jaunizbūvēto monolīto dz/b pamatu noklāšana ar hidroizolējošu materiālu cokola risinājumiem m2 318,08 6 Cokola siltināšana ar Estplast EPS 120 Perimeter plus vai ekvivalentu 100mm m2 249,64 7 Cokola apmešana, gruntēšana un krāsošana ar cokola risinājumiem paredzētu krāsu m2 76,01 7a Būvbedres aizbēršana un noblietēšana m 210,83 Lokālo tāmi Nr.2-6 „AILU AIZPILDĪJUMS” sadaļu IEKŠDURVIS šādi: 4 DV-8 1500x2100mm gb 6,00 8 D-1 1050x2100mm gb 87,00 |
| 20. | 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) | Papildus pretendentus lūdzam labot un papildināt: 2.iepirkuma daļai Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (2.kārta) Lokālo tāmi Nr. 2-6 „IEKŠĒJĀS APDARES DARBI” sadaļā SIENAS šādi: 1.stāvs 1 Esošo sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana m2 1 294,61 1a Riģipša sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana m2 758,21 2 Sienu hidroizolācija zem flīzēm m2 372,90 3 Sienu flīzēšana un šuvju aizdare (flīzes 30x30cm, Pavigres 21 Concept Wall-Floor, Pavigres uni Moka 45%, Pavigres uni Perola 45% un Pavigres uni Menta 10% ; WC telpās h=2,3 m) m2 372,90 3a Sienu hidroizolācija tvaika pirtī zem flīzēm m2 21,82 3b Sienu flīzēšana ar mozaīkflīzēm Bisazza, iesk. šuvju aizdari m2 21,82 3c Liepas apdares dēļi m2 27,32 2.-5. stāvs 4 Esošo sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana m2 5 808,64 4a Riģipša sienu virsmu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana m2 4 697,80 5 Sienu hidroizolācija zem flīzēm m2 1 700,40 6 Sienu flīzēšana un šuvju aizdare (flīzes 30x30cm, Pavigres 21 Concept Wall-Floor, Pavigres uni Moka 45%, Pavigres uni Perola 45% un Pavigres uni Menta 10% ; WC telpās h=2,3 m) m2 1 683,12 6a Sienu flīzēšana un šuvju aizdare (sienas flīzes 30x30cm, Pavigres 21 Concept Wall-Floor, h=1,8 x platums 1,2 m) m2 17,28 6b Sienas flīžu josla h=90cm; pavigres uni PEROLA 90% un pavigres uni MENTA 10% , iesk. šuvju aizdari m2 74,00 |
| 21. | 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) | Papildus pretendentus lūdzam labot un papildināt: 3.iepirkuma daļai Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē (3.kārta) Lokālo tāmi Nr.2-5 „FASĀDE” sadaļu COKOLS šādi: 0 Jaunizbūvēto monolīto dz/b pamatu noklāšana ar hidroizolējošu materiālu cokola risinājumiem m2 334,25 1 Cokola siltināšana ar Estplast EPS 120 Perimeter plus vai ekvivalentu 100mm m2 264,00 2 Cokola apmešana, gruntēšana un krāsošana ar cokola risinājumiem paredzētu krāsu m2 70,72 2a Būvbedres aizbēršana un noblietēšana. m 168,41 |

22.08.2013.